{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["汇总","广播","LED大屏-P1.53","LED大屏-P1.86"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"汇总","index":0,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,3],[3,4,4,4]]}
["系统配置清单"]
["序号","名称","数量","单位"]
[1,"广播",1,"套"]
[2,"LED大屏-P1.53",1,"套","二选一"]
[3,"LED大屏-P1.86",1,"套"]

{"sheet":"广播","index":1,"n_rows":48,"n_cols":3,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,1]]}
["数字广播系统清单表"]
["序号","产品名称","数量"]
["一、广播中心机房主控设备"]
["主机服务器"]
[1,"控制主机",1]
[2,"数字化IP网络广播客户端管理软件",1]
[3,"控制器",1]
["音源设备"]
[1,"话筒",1]
[2,"合并式播放器",1]
[3,"前置放大器",1]
[4,"IP音频采集器",1]
[5,"寻呼话筒",1]
[6,"话筒呼叫控制嵌入软件",1]
["消防联动"]
[1,"采集器",1]
[2,"数字IP网络平台终端嵌入软件",1]
["其它配套设备"]
[1,"IP网络音箱",1]
[2,"数字化IP网络终端嵌入软件",1]
[3,"电源管理器",1]
[4,"机柜",1]
["二、大厅前台设备"]
[1,"台式电脑",1]
[2,"交换机",1]
[3,"IP网络广播系统分控软件",1]
[4,"寻呼话筒",2]
[5,"话筒呼叫控制嵌入软件",2]
["三、前端设备"]
["各楼层设备"]
[1,"IP网络功放终端",1]
[2,"数字IP网络平台终端嵌入软件",1]
[3,"天花喇叭",15]
[1,"POE扬声器",6]
[2,"数字化IP网络终端嵌入软件",6]
["四、辅助材料"]
[1,"音频连接线",4]
[2,"音频连接线",2]
[3,"三极电源插头",1]
[4,"水晶头",1]
[5,"网线",2]
[6,"交换机"]
[7,"交换机"]
[8,"喇叭线",2]
[9,"电源线",1]
[10,"PVC管",1]
[11,"其它辅助材料",1]
[null,null,1]

{"sheet":"LED大屏-P1.53","index":2,"n_rows":16,"n_cols":3,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1]]}
["LED大屏清单表"]
["序号","产品名称","数量"]
["LED显示系统（主要用于视频显示、具有高刷新、均匀性好、视角度宽、灰度高、自然化色彩还原等特点，可用于会议视频、图文显示，也可用作舞台表演的背景等）"]
["1.1 屏体显示净尺寸:3.2m*1.92m=6.144m²，屏体分辨率:2080*1248； 屏体功率:3kw 模组10*12"]
[1,"户内全彩LED屏",{"v":6.144,"d":"6.1440"}]
["1.2 控制设备以及配套设备"]
[1,"台式电脑",1]
[2,"发送盒",1]
[3,"显示屏控制设备嵌入式软件",1]
["1.3 技术服务费"]
[2,"技术服务费",1]
["2.0 扩声系统"]
[1,"数字合并式功放",1]
[2,"音柱",2]
[3,"音频连接线",1]
["设备总计："]

{"sheet":"LED大屏-P1.86","index":3,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,1],[12,2,14,3]]}
["LED大屏单表"]
["序号","产品名称","数量"]
["LED显示系统（主要用于视频显示、具有高刷新、均匀性好、视角度宽、灰度高、自然化色彩还原等特点，可用于会议视频、图文显示，也可用作舞台表演的背景等）"]
["1.1 屏体显示净尺寸:3.2m*1.92m=6.144m²，屏体分辨率:1720*1032； 屏体功率:4.3kw 箱体5*4"]
[1,"户内全彩LED屏",{"v":6.144,"d":"6.1440"}]
["1.2 控制设备以及配套设备"]
[1,"台式电脑",1]
[2,"发送盒",1]
[3,"显示屏控制设备嵌入式软件",1]
["1.3 技术服务费"]
[2,"技术服务费",1]
["2.0 扩声系统"]
[1,"数字合并式功放",1]
[2,"音柱"]
[3,"音频连接线"]