附件：

5G移动卒中急救指挥中心设备维保服务项目维保硬件设备明细

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示模块(55寸拼接屏单元) | 大华、DH-LS550U EM-EF | 8台 |
| 2 | 电视墙拼接处理器 | 大华、DH-LS550U EM-EF | 1台 |
| 3 | 前维护固定支架 | 大华、定制 | 8套 |
| 4 | 系统总控软件 | 嗨动视觉、定制 | 1套 |
| 5 | 字幕屏 | 大华、定制 | 1台 |
| 6 | 矩阵 | 嗨动视觉、E3 | 1台 |
| 7 | 机柜 | KeyDak、 ND6942-MB | 1个 |
| 8 | 24口千兆交换机 | 华为、S5720S-28P-LI-AC | 1个 |
| 9 | 5GCPE | 华为、5GCPE PR02 | 10个 |
| 10 | KVM 切换器 | 迈拓维矩、MT-1601HK | 1套 |
| 11 | 无线话筒主机 | 得胜、G108 | 1个 |
| 12 | 无线鹅颈麦克风 | 得胜、G100T | 4个 |
| 13 | 无线手持麦克风 | 得胜、G100H | 2个 |
| 14 | 无线全向桌面麦克 | 腾为、TEVO-A3000EX | 1个 |
| 15 | 迷你调音台 | 得胜、AM10 | 1个 |
| 16 | 功放 | 得胜、EKA-415 | 1套 |
| 17 | 墙壁音箱 | 得胜、EBS-6T | 2个 |
| 18 | 吸顶音箱 | 得胜、EBS-630 | 2个 |
| 19 | 高清摄像头 | 臻为、UV600-UH-20 | 2个 |
| 20 | 同步电子时钟 | 讯鹏、ntp02 | 1个 |
| 21 | 桌面隐藏式半翻转一体机 | 戴尔、定制款 | 3个 |
| 22 | 隐藏式桌面多媒体盒 | 定制 | 5个 |
| 23 | 母钟 | 讯鹏、SP-SS110A | 2台 |
| 24 | 单面子钟 | 讯鹏、nt02 | 16台 |
| 25 | 患者时间采集腕带 | 定制 | 10个 |
| 26 | 时间自动采集器 | 定制 | 10个 |
| 27 | 远程会诊摄像头+桌面麦克+音箱 | 腾为、TEVO-NV1080Pro\TEVO-NA100 | 10套 |
| 28 | 5G平板终端 | 华为、M5 | 10套 |
| 29 | 5G手机 | 华为、麦芒10 | 1台 |
| 30 | 一键呼叫终端 | 品铂pipo、X10s | 9台 |
| 31 | 流量卡5G(兼容4G) | 定制（5G移动卒中项目） | 4套 |